INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

Płynomierz

Płynomierz  to doskonały czujnik do mierzenia poziomu cieczy firmy Care Tec, dzięki któremu osobie niewidomej i głuchoniewidomej nigdy się już nie zdarzy przelać gorącej herbaty. Zawieszony na naczyniu sygnalizuje, gdy poziom cieczy osiągnie odpowiednią wartość.

Urządzenie jest dostępne w dwóch wersjach: dla osób niewidomych – z czujnikiem dźwiękowym, a dla głuchoniewidomych – z czujnikiem wibracyjnym.

W pierwszej wersji w zależności od poziomu cieczy dźwięk wydawany przez czujnik jest wyższy lub niższy. Analogicznie w wersji dla osób głuchoniewidomych poziom cieczy sygnalizowany jest poprzez wibrację, osiągającą w zależności od poziomu płynu w naczyniu wyższą bądź niższą częstotliwość.

Zasady działania

Urządzenie zostało wyposażone w trzy czujniki, dwa dłuższe (skrajne) i jeden krótszy (środkowy). Sygnał jest emitowany, gdy ciecz sięgnie dwóch pierwszych czujników (oznacza to, że naczynie zostało niemal napełnione). Gdy płyn dotrze do trzeciego, krótszego czujnika, częstotliwość dźwięku bądź wibracji wrasta, co informuje użytkownika, że został osiągnięty wyższy poziom cieczy i naczynie jest pełne.

Instalacja

- Wyciągnąć czujnik firmy Care Tec z opakowania

- Zawiesić urządzenie w taki sposób, aby obudowa znajdowała się po zewnętrznej stronie, a czujniki wewnątrz naczynia

- Zalać kubek cieczą

- Nalewać, dopóki nie zacznie wydobywać się dźwięk bądź wibracja, sygnalizujący odpowiedni poziom w naczyniu

Zmiana baterii

Jeśli urządzenie nie wydaje dźwięków, bądź nie wibruje, oznaczać to może potrzebę wymiany baterii. Aby tego dokonać, należy:

- Odkręcić /odczepić płytkę znajdującą się po zewnętrznej stronie obudowy

- Wyciągnąć znajdującą się w środku baterię i zastąpić ją nową

- Przymocować / przykręcić płytkę do zewnętrznej strony obudowy.

Uwaga

W podobnych rozwiązaniach innych firm często zdarza się, że w przypadku stosowania sygnalizatora cieczy na metalowym naczyniu, sygnał zabrzmi natychmiast, jeszcze zanim zostanie wprowadzona do niego ciecz.

Aby wyeliminować ten problem, producent wprowadził specjalne plastikowe elementy, dzięki którym czujniki urządzenia zabezpieczone są przed bezpośrednim kontaktem z naczyniem.

Specyfikacja techniczna płynomierza dźwiękowego:

- wymiary: 30 x 62 mm

- długość czujników dłuższych: 27 mm

- długość czujnika krótkiego: 20 mm

- kolor: czerwony

- zasilanie: bateria CR203 (w komplecie)

Specyfikacja techniczna płynomierza wibrującego:

- wymiary: 44 x 52 mm

- długość czujników dłuższych: 34 mm

- długość czujnika krótkiego: 25 mm

- kolor: niebieski

- zasilanie: baterie L1154 - 4 sztuki (w komplecie)

# Text boxes

ALTIX Sp. z o. o.

ul. Chlubna 88

03 - 051 Warszawa

tel: ( 22) 676–90–30

676–90–95

fax: 676-58-22

www.altix.pl